湖南省两型仓储企业认证检查及评分表（第5章）

| 序号 | 项目 | 要求 | 标准分 | 检查方法及评分细则 | 审核证据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 资源节约 |  | 150 |  |  |  |
| 5.1 |  | - 宜使用清洁能源和可再生能源，如具备条件的企业宜采用光伏、光热设施。 | 25 | 现场观察食堂、制冷制热系统、锅炉房及办公和生活场所： - 使用天然气、煤气、液化石油气、电力等清洁能源；得15分； - 采用了光伏、光热设施，得10分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 5.2 |  | - 宜根据仓储建筑规模、功能定位仓储用电特点要求，合理优化变电系统以及配电系统，并符合 GB 50189 的相关要求。 | 10 | - 现场观察变配电系统并核对企业用电负荷： - 企业变电系统以及配电系统与建筑规模、功能定位及用电特点要求匹配，无明显的浪费现象，得5分； - 提供了建筑符合 GB 50189证据，得5分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 5.3 |  | - 宜采取暖通节能措施，并对相关设施进行节能管理。 | 15 | - 现场观察暖通及相关设施： - 采取了暖通节能措施，得10分； - 对相关设施进行了节能管理，得5分。 - 注： 没有暖通及相关设施 ，本项不扣分。 |  |  |
| 5.4 |  | - 仓储照明应采用高效节能照明技术和设备。 | 15 | 现场观察仓储照明： - 每发现1处照明未采用高效节能照明技术和设备，扣5分； - 累加扣分，扣完为止。 |  |  |
| 5.5 |  | - 宜使用低能耗升降和起重设施，并符合 GB 7588 的要求。 | 5 | 现场观察升降和起重设施并查阅安装验收资料： - 凡发现1台设备不符合国家强制性节能标准或不符合 GB 7588 ，扣3分； - 累加扣分，扣完为止。 |  |  |
| 5.6 |  | - 外墙和屋顶宜采用保温材料及保温技术，并具有防水、防火性能，符合自重轻、坚固耐用的功能。 | 10 | - 现场观察各类建筑并查阅房屋验收资料： - 提供了外墙和屋顶采用高性能保温材料及保温技术的证据，得10分。 - 否则，得0分。 |  |  |
| 5.7 |  | - 门窗宜采用保温材料及隔热技术，并具有防水、保温、防火、防盗等性能。 | 10 | - 现场观察建筑门窗： - 凡发现1处门窗不符合现行验收规范的，扣3分； - 累加扣分，扣完为止。 |  |  |
| 5.8 |  | - 应加强企业内部的土地利用管理，提高土地利用效率。 | 10 | - 现场观察并查阅土地利用有关资料： - 符合土地规划要求 ，得10分； - 否则，得0分。 |  |  |
| 5.9 |  | - 设冷冻或空调设备时，其冷却用水应采用循环冷却水系统。 | 10 | 现场观察冷冻或空调设备： - 冷却用水采用循环冷却水系统，得10分； - 否则，得0分。 - 注：企业无冷冻或空调设备，本项不扣分。 |  |  |
| 5.10 |  | - 根据货物性质合理采用包装包装材料，宜采用纸包装、可降解的塑料包装、生物包装等绿色环保材料。 | 15 | 现场观察货物包装： - 凡发现1种货物采用非绿色环保材料，扣3分； - 累加扣分，扣完为止。 |  |  |
| 5.11 |  | - 应重复使用包装容器，对于不能重复使用的包装材料应集中回收处置或交由有资质的机构处置。 | 15 | - 现场观察包装容器及包装材料回收利用情况： - 提供了重复使用包装容器的例证，得5分； - 设置了废物回收收集有关设施，得5分； - 对于不能重复使用的包装材料集中回收处置或交由有资质的机构处置，得5分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 5.12 |  | 宜利用企业内部的绿化空地建设雨水收集设施并有效利用雨水资源。 | 10 | - 现场观察： - 利用企业内部的绿化空地建设了雨水收集设施，得5分； - 有效利用雨水资源，得5分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 大项汇总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 审核员： 日期： |  |  |  |  |  |  |

湖南省两型仓储企业认证检查及评分表（第6章）

| 序号 | 项目 | 要求 | 标准分 | 检查方法及评分细则 | 审核证据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 环境友好 |  | 150 |  |  |  |
| 6.1 | 污染物排放控制 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | - 宜建立并实施环境管理体系、能源管理体系和质量管理体系。 | 15 | - 查阅有关资料： - 提供了有效的环境、能源、质量管理体系认证证书，分别得3分；制定了文件化的环境、能源、质量管理体系，分别得2分； - 根据实施有效性分优、良、一般、差，分别得6、4、2、0分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 6.1.2 |  | - 垃圾应分类收集，并交由有资质的机构处理处置。 | 15 | - 现场观察： - 设置了垃圾分类设施，得5分； - 按规定进行垃圾分类，得5分； - 垃圾有资质的机构及时处理，得5分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 6.1.3 |  | - 如有污染物产生，则应采取相应的处理处置措施。 | 15 | - 现场观察： - 对废水、废气、噪声、固废等污染物产生，均采取了合规的处置措施，得15分； - 否则，得0分。 |  |  |
| 6.1.4 |  | - 宜配备降噪设备，噪声污染应符合 GB 22337 规定。 | 15 | - 现场感受噪声控制情况并查阅有关资料： - 提供了符合 GB 22337 规定的证据，得15分；现场感受噪声控制情况有效，未造成扰民，得10分； - 现场感受噪声控制差，造成了扰民，得0分； |  |  |
| 6.1.5 |  | - 使用的包装材料应不含有毒有害物质。 | 15 | - 查阅所采购的包装材料检测证据： - 使用的包装材料不含有毒有害物质，得15分； - 否则，得0分。 |  |  |
| 6.1.6 |  | - 应设置给水排水系统，其用水量标准及给排水管道的设计应符合 GB 50015 的规定。 | 15 | - 查阅给排水设计及验收资料： - 符合 GB 50015 的规定，得15分； - 否则，得0分。 |  |  |
| 6.1.7 |  | 给排水管道管材及管件应符合绿色环保的要求，并符合 GB/T 24452 的规定。 | 15 | - 查阅给排水设计及验收资料： - 给排水管道管材及管件符合绿色环保的要求，并符合 GB/T 24452 的规定，得15分； - 否则，得0分。 |  |  |
| 6.2 | 卫生管理 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | - 仓库区周围环境整洁、地面平坦、无渍水、沟渠畅通。 | 15 | - 现场观察仓库区周围： - 凡发现1处环境不整洁、地面不平坦、有渍水、沟渠不畅通，扣3分； - 累加扣分，扣完为止。 |  |  |
| 6.2.2 |  | - 库房内表面窗明壁净、无浮尘、无霉斑、无渗漏、无不清洁死角。 | 15 | - 现场观察库房内： - 凡发现1处窗户墙壁不洁净、有浮尘、有霉斑、有渗漏或存在卫生死角，扣3分； - 累加扣分，扣完为止。 |  |  |
| 6.2.3 |  | - 采取防止昆虫和其他动物进入的措施。 | 15 | - 现场观察： - 采取了防止昆虫和其他动物进入的措施，得8分； - 现场未发现昆虫和其他动物进入，得7分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 大项汇总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 审核员： 日期： |  |  |  |  |  |  |

湖南省两型仓储企业认证检查及评分表（第7章）

| 序号 | 项目 | 要求 | 标准分 | 检查方法及评分细则 | 审核证据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 两型运营 |  | 150 |  |  |  |
| 7.1 |  | - 宜采用负载强、组合自由、插接方便、移动灵活的专业货架设备及工具。 | 10 | - 现场观察： - 提供了采用负载强、组合自由、插接方便、移动灵活的专业货架设备及工具的实证，得10分； - 否则，得0分。 |  |  |
| 7.2 |  | - 应根据不同机械、设备的结构、性能、工艺流程等，分别制定不同机械、设备的安全操作规程。 | 10 | - 查阅设备台账及设备操作规程： - 凡发现一种设备没有制定操作规程，扣2分； - 凡发现一种设备操作规程不适宜，扣2分； - 累加扣分，扣完为止。 |  |  |
| 7.3 |  | - 应按GB 17167 的要求进行配备计量器具。计量器具在使用前应进行校准，合格后方可使用。 | 10 | - 现场观察并查阅有关资料： - 能源计量器具配置符合GB 17167 要求，得10分； - 否则，得0分。 |  |  |
| 7.4 |  | - 应根据仓储建筑的布局，合理配备烟气检测设施。 | 15 | - 现场观察并查阅有关消防验收资料： - 烟气检测设施配备符合规定，得15分； - 否则，得0分。 |  |  |
| 7.5 |  | - 对于不同类型、不同性质的货物，应按照分区、分类、分段、专仓专储的原则进行存放。 | 10 | - 现场观察： - 凡发现一次不同类型、不同性质的货物，未按照分区、分类、分段、专仓专储的原则进行存放，扣3分； - 累加扣分，扣完为止。 |  |  |
| 7.6 |  | - 化学危险品的储存应符合 GB 15603 的规定，并符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品登记管理办法》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》的有关要求。 | 10 | - 现场观察并查阅有关记录： - 凡发现危险化学品储存不符合规定，扣10分，扣完为止。 - 注：不储存危险化学品的企业，本项不扣分。 |  |  |
| 7.7 |  | - 根据仓储的物资性能和质量要求，应采取科学合理的保管、养护方法，并建立检查的登记负责制。 | 15 | - 现场观察并查阅有关记录： - 未发现物资保管、养护方法不科学合理情况，得5分； - 建立了检查的登记负责制，得5分； - 按规定实施检查登记，得5分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 7.8 |  | 在仓储管理的出入库管理、货物分拣、盘点、库存控制等各个环节应建立信息管理系统，加强对仓储信息资料的管理。 | 15 | - 现场观察信息系统演示： - 建立了信息管理系统，得8分； - 信息管理系统实用有效，得7分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 7.9 |  | - 运输成品的车辆必须干净卫生，且能安全、准时送达，线路规划科学合理。 | 15 | - 现场观察并抽查送货记录： - 运输成品的车辆干净卫生，得5分； - 送货线路规划科学合理，得5分； - 安全、准时送达率100%，得5分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 7.10 |  | - 仓储企业自有（含租赁车辆且在场内使用）运输车辆宜采用新能源车辆。 | 15 | - 现场观察并查阅车辆资料： - 凡发现一台自有（含租赁车辆且在场内使用）运输车辆不是新能源车辆，扣5分； - 累加扣分，扣完为止。 |  |  |
| 7.11 |  | - 仓储运输用车辆尾气排放符合主管部门要求。 | 15 | - 查阅车辆资料： - 仓储运输用车辆尾气排放全部符合主管部门要求，得15分； - 否则，得0分。 |  |  |
| 7.12 |  | - 应根据运输货物的种类和性质，提出并实施在货物运输过程中的相关保障措施和要求。 | 10 | - 查阅有关货物运输协议和有关申投诉处理记录： - 根据运输货物的种类和性质，提出并实施了在货物运输过程中的相关保障措施和要求，得5分； - 未发现货物保障方面的有效投诉，得5分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 大项汇总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 审核员： 日期： |  |  |  |  |  |  |

湖南省两型仓储企业认证检查及评分表（第6章）

| 序号 | 项目 | 要求 | 标准分 | 检查方法及评分细则 | 审核证据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 两型管理 |  | 150 |  |  |  |
| 8.1 | 组织领导 |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  | - 应制定两型工作实施方案，明确分工，并有两型工作监督管理兼职人员。 | 20 | - 查阅有关资料： - 有两型工作实施方案，得7分； - 分工明确，得6分； - 有两型工作监督管理兼职人员，得7分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 8.1.2 |  | - 全体工作成员应共同参与两型仓储企业的建设与管理。 | 10 | - 查阅有关培训、活动记录： - 全体工作成员共同参与了两型仓储企业的建设与管理，得10分； - 否则，得0分。 |  |  |
| 8.2 | 制度建设 |  |  |  |  |  |
|  |  | 宜制定但不限于以下制度： - 用能管理制度； - 用水管理制度； - 物资仓储管理制度； - 安全保卫制度； - 隐患排查治理制度制度； - 重点设备设施运行及维护制度。 | 80 | 查阅文件： - 根据每个制度的适宜性分优、良、一般、差，分别得15、12、8、4分，未提供文本得0分； - 累加总分不超过80分。 - 注：不要求制度名称、数量、格式的一一对应。 |  |  |
| 8.2 | 保障措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 宜定期对两型仓储企业建设工作进行监督检查，及时整改发现的问题，并对相关人员给予适当的奖励和惩罚。 | 20 | - 查阅有关记录： - 定期对两型仓储建设工作进行监督检查，得7分； - 及时整改发现的问题，得7分； - 对相关人员给予适当的奖励和惩罚。得6分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 8.4 | 宣传教育 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应采取有效措施宣传两型理念，提高公众及员工对两型的认知率。 | 20 | 查阅有关记录并抽查5名员工询问： - 提供了宣传两型理念的证据，得10分； - 根据被抽查员工对两型知识的的认知程度，分优、良、一般、差，分别记10、7、4、0分； - 累加上述得分。 |  |  |
| 大项汇总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 审核员： 日期： |  |  |  |  |  |  |